## RFQ
По вопросам продаж и поддержки:
Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 |  | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 |  |  | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 |  |  | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93
эл.почта: slt@nt-rt.ru
Опросный лист для выбора датчика плотности и относительной плотности жидкости СОЛАРТРОН | [12 empty] | * требуемая информация
Дата: | 2026-07-28 12:13 |  | CASE ID:
* Название и адрес заказчика:
[6 empty] | * Контактное лицо: | [5 empty] | * Телефон / доб., e-mail:
* Конечный пользователь:
* Номер работы или имя проекта (ссылка заказчика): | [5 empty] | * Кол-во:
тэг(и):
* Применение |  | жидкость | (Х) |  |  | плотность | (Х) |  | проточный | ( ) |  |  | расход: | ( )
|  | взвесь/суспензия | ( ) |  |  | вязкость | ( ) |  | зондовый | ( ) |  |  | тип расходомера:
|  | газ | ( ) |  |  | температура | ( ) |  | длинный зонд | ( )
|  | вязкость топлива | ( ) |  |  | асфальт | ( ) | [6 empty] | сигнализация интерфейса продуктов | ( )
|  | коррекция турбинки по вязкости | ( ) |  |  | смешение | ( ) | [6 empty] | для коммерческого учета | ( )
* измеряемая среда: |  | * измерения | [5 empty] | API° | ( ) | * треб. точность, кг/м³ ±:
[5 empty] | плотность | ( ) |  | SGU | ( ) |  |  |  | треб. повторяемость ±:
* требование взрывозащиты: |  |  |  |  | вязкость | ( ) |  | молярн. вес | ( ) |  |  |  | диапазон калибровки:
[5 empty] | % концентрации | ( ) | [6 empty] | марка стали трубопровода
| ( ) |  |  |  |  | базовая плотность (прив. к +20⁰С) | ( ) | [5 empty] | * внешний диаметр трубы, мм:
[6 empty] | базовая вязкость (приведение к +20⁰С) | ( ) | [5 empty] | толщина стенки, мм:
* Опишите применение. Включая состав среды, требование к материалам, и пр.. Приложите схему установки и любые документы или комментарии. Укажите диаметр трубопроводов, расположение насосов, клапанов, колен, тройников и т.д. и примерную дистанцию между ними. Компонентный состав (для многокомпонентных измеряемых сред).
Монтаж прибора(2): | [5 empty] | обжимной фитинг (код N для 782х): | ( ) |  | Фланец ( ) Ду: |  | Ру: |  | Форма:
* УСЛОВИЯ ПРОЦЕССА |  |  |  | единицы |  | базовые усл. |  | минимум |  | норма |  | максимум |  | расчетная
РАСХОД |  |  |  | м3/ч
СКОРОСТЬ |  |  |  | м/сек
ДАВЛЕНИЕ |  |  |  | МПа-изб
ТЕМПЕРАТУРА ПРОЦЕССА |  |  |  | °С
ТЕМПЕРАТУРА ОКР. СРЕДЫ |  |  |  | °С
БАЗОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА |  |  |  | °С
ПЛОТНОСТЬ |  |  |  | кг/м3
КОНЦЕНТРАЦИЯ |  |  |  | %
ВЯЗКОСТЬ |  |  |  | cP
размер твердых частиц / концентрация |  |  |  | мкм / г/м3 |  |  |  | / |  | / |  | / |  | /
* прочие особенности применения | [5 empty] | * смачиваемые материалы | [7 empty] | ТИТАН | ( )
неньютоновская жидкость(3) |  |  |  |  | ( ) |  |  | NI-SPAN C | ( ) |  |  |  |  | HASTELLOY B-2 | ( )
возможно истирание или забивка |  |  |  |  | ( ) |  |  | 316SS | ( ) |  |  |  |  | HASTELLOY C-22 | ( )
свободный газ (для жидкости), % объема |  |  |  |  | ( )___% |  |  | 304SS | ( ) |  |  |  |  | MONEL 400 | ( )
конденсат (для газа), % массы |  |  |  |  | ( )____% | Прокладки |  | ВИТОН | ( ) |  |  |  |  | ЭТИЛЕН/ПРОПИЛЕН | ( )
| вертикальный вверх труб. | ( ) |  | горизонт. труб. | () | ОБРАБОТКА СЕНСОРА (для 782х) | [7 empty] | электрополированный | ( )
иное (1): | [7 empty] | стандартная | ( ) |  |  |  |  | ламинация PTFE (тефлон) | ( )
* Установка | в резервуаре | ( ) |  |  |  | FREE STREAM (свободная) | ( ) | [5 empty] | длина удлинителя зондового сенсора:
| в трубопроводе (>4") | ( ) |  |  |  | T-PIECE (Т-коннектор) | ( ) | [5 empty] | диаметр Т-конн. или проточн. камеры:
| в байпасной трубе (1…3") | ( ) |  |  |  | в проточной камере | ( ) | [5 empty] | длина T конн. (FORK RECESS DEPTH):
* электроника и выходные сигналы |  |  |  | диапазон настройки |  |  |  | конвертер сигналов | [5 empty] | нет | ( )
|  | базовая (частотный + Pt100) | ( ) |  | 4 mA1: | [8 empty] | только местный ЖКИ (7965) | ( )
|  | расширенная (RS-485 + 4-20 mA) | ( ) |  | 20 mA1: | [8 empty] | компьютер расхода панельного монтажа (S600) | ( )
|  | HART (только для 7835/45/47) | ( ) |  | 4 mA2:
|  | новая серия GDM, FVM и т.д.(4) | ( ) |  | 20 mA2:
дополнительные опции | [5 empty] | термоизоляционный кожух | ( ) | [6 empty] | защитный кожух (SECONDARY CONTAINMENT) | ( )
[6 empty] | DYE PENETRATION TEST (проникновение краски) | ( ) | [6 empty] | специальная UKAS калибровка, вода | ( )
| сертификат на материалы | ( ) |  |  |  | RADIOGRAPHY (рентген) | ( ) | [6 empty] | специальная UKAS калибровка, 3 жидкости | ( )
| специальные сертификаты | ( ) | [11 empty] | специальная UKAS калибровка для газа | ( )
Примечания:
(1) | [8 empty] | мин | норм | макс
Присутствуют ли твердые частицы?: | [7 empty] | ( )
Присутствуют ли волокна ?: | [7 empty] | ( )
Какой % содержания по массе (укажите, если применимо)?: | [7 empty] | %
Какой % содержания по объему (укажите, если применимо)?: | [7 empty] | %
Абразивный ли материал?: | [7 empty] | ( )
Средняя длина волокон (укажите, если применимо)?: | [7 empty] | мм
Размер частиц (укажите, если применимо)?: | [7 empty] | мкм
Присутствуют ли включения газа ?: | [7 empty] | ( )
Присутствие свободного газа по объему? (укажите, если применимо):
(2) Стандартные варианты монтажа:
ANSI 1" class 300 или 600 или 900, форма RF или RTJ; DIN/EN Ду25 Ру40 или Ру100 плоские (аналог ГОСТ12815-80 исп.1) - для проточных плотномеров 7835/7845/7847.
ANSI 2" class 150 или 300 или 600, форма RF, DIN/EN Ду50 Ру40 плоские (аналог ГОСТ12815-80 исп.1) - для зондовых 7826/7827/7828/7829.
1" или 2" или 3" ANSI class 150 или 300 или 600, форма RF; DIN/EN Ру40 плоские (аналог ГОСТ12815-80 исп.1) Ду25, Ду50, Ду80 - для проточных камер для 782x.
(3) Вязкость - это отношение силы сдвига к скорости сдвига.
Вязкость некоторых жидкостей, например, воды, масел, растворителей, относящихся к ньютоновским жидкостям, не изменяется при изменении скорости сдвига, т.е при усилении перемешивания или при перекачке. Это объясняется тем, что при увеличении скорости сдвига в таких жидкостях, сила сдвига увеличивается пропорционально, следовательно, вязкость остается постоянной величиной.
Вязкость других жидкостей зависит от скорости сдвига.
Например, краска может обладать тиксотропными свойствами. При перемешивании краска становится более жидкой. Чем больше она перемешивается, тем становиться более жидкой. После прекращения перемешивания, первоначальная вязкость краски постепенно восстанавливается и краска становится более густой.
Ниже дано описание некоторых типов изменения вязкости.
При желании можно пользоваться данными типичными описаниями
Ньютоновская жидкость |  | вязкость не зависит от скорости сдвига - константа
Псевдопластик |  | вязкость снижается при увеличении скорости сдвига
Дилатантные свойства |  | вязкость увеличивается при увеличении скорости сдвига
Пластик А |  | вещество, имеющее предел текучести, вязкость уменьшается при превышении предела текучести
Пластик В |  | вещество, имеющее предел текучести, при превышении предела текучести ведет себя как ньютоновская жидкость
Тиксотропия |  | вязкость снижается с течением времени при постоянной или увеличивающейся скорости сдвига *
Реопексия |  | вязкость увеличивается с течением времени при постоянной или увеличивающейся скорости сдвига *
*вязкостные характеристики восстанавливаются после снижения скорости сдвига до нуля
(4) наличие необходимых сертификатов на новую серию приборов (GDM, SGM, FDM, FVM, HFVM, CDM) можно уточнить у местных представителей Micro Motion.